## KOPS
Kosavilkuma aprēķins
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve Upes ielā, Mazsalacā, Valmieras novadā
|  |  | Par kopējo summu, euro |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/st |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Sadzīves kanalizācijas izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Ūdensvada izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (_____%)
t.sk. darba aizsardzībai
Peļņa (_____%)
|  | Pavisam KOPĀ: | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.

## 1
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve Upes ielā, Mazsalacā, Valmieras novadā
Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās. | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Kanalizācija K1
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām un ekskavatoru, ieskaitot tranšejas sienu stiprināšanu ar metāla vairogiem (abpusēji) un pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents izbūve un montāža, t.sk. smilts pabērums un apbērums | m | 148.5
2 |  | PP kanalizācijas caurule OD/DN160, SN8,un tai skaitā būvbedres rakšana, pabērums un apbērums, tranšeju stiprināšana, izbūve un montāža | m | 58.4
3 |  | Betona akas DN1000 no saliekamiem betona elementiem, izbūve ar hidroizolāciju, komplektā ar grodiem, blīvgumijām, pārsedzi, akas pamatni ar betona teknes izveidi, cauruļu savienojumiem. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", akas vāka augsuma regulēšana un izbūve asfaltā, vāka regulēšana un ar to saistītie darbi | kompl. | 4
4 |  | Pievienošanās esošajā dz.b. grodu akā, remonts, teknes izbūve, akas hidroizolācija pēc situācijas | kompl. | 1
5 |  | Kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (dziļumā teleskopiski regulējama), piemēram, Evopipes CSL600 vai ekvivalents, un izbūve un montāža, Vāks ar uzrakstu "VU", akas vāka augsuma regulēšana un vāka pamatnes izbūve asfalta segumā | kompl. | 6
6 |  | ECC 625 Enerģijas dzēšanas aka | kompl. | 2
7 |  | Rūpnieciski ražota sūkņa stacija ID 1500mm, ar diviem sūkņiem (viens darba, otrs rezerves) SEG.40.09.2.50B, apsaiste | kompl. | 1
8 |  | KSS vadības automātikas skapja izbūve un SCADA pieslēgums esošai SCADA sistēmai | kompl. | 1.00
9 |  | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 De 75, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, tās montāža uz esošas grunts pamatnes ieskaitot tranšejas rakšanu, stiprināšanu, aizbēršanu ar esošo grunti un marķējuma lentas ieklāšanu | m | 175
10 |  | Noslēgtapa OD/DN160 | kompl. | 9
11 |  | Koka nociršana, utilizācija un ar ciršanas saistītie dokumenti | kompl. | 1
12 |  | Marķējuma lente virs pašteces caurulēm | m | 206.9
13 |  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
14 |  | Esošā seguma demontāža un utilizācija | m² | 484
15 |  | Asfalta brauktuves seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 390
16 |  | Nesaistītu materiālu seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 41
17 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m² | 53
18 |  | Pašteces K tīklu skalošana un CCTV inspekcija | m | 206.9
19 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 148.5
20 |  | Izpilddokumentācijass sagatavošana un Objekta nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.

## 2
Objekta nosaukums: |  |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūve Upes ielā, Mazsalacā, Valmieras novadā
Tāme sastādīta 2026.gada tirgus cenās. | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | euro
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Ūdensvads U1
1 |  | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, De 110mm, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem | m | 164.4
2 |  | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, De 50 mm, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem | m | 10.3
3 |  | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, De 40 mm, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem | m | 21.4
4 |  | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, De 32 mm, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem | m | 22.5
5 |  | Pieslēgums pie esošajiem tīkliem | kompl. | 1
6 |  | Siltināts virszemes hidrants "Maskavas tipa" DCI DN100 komplektā ar aizbīdni un norādījumu zīmi, montāža, Hidranta plāksnīte un uzstādīšana uz nerūsējoša materiāla kāta (h=1.8m virs un iebūve 0.5m dziļumā) ieskaitot apbetonējumu | kompl. | 1
7 |  | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/32-50, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents un montāža | kompl. | 8
8 |  | El. Metināms (EM) sedls ar aizbīdni , rokratu un atzaru PE100 OD110/50, un montāža akā, piemēram AGRU vai ekvivalents, montāža | kompl. | 2
9 |  | Gala noslēgs OD/DN50-32 | kompl. | 9
10 |  | Betona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem,pamatni, hidroizolāciju, pārsedzi. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", izbūve asfaltā, vāka iestrāde un ar to saistītie darbi. | kompl. | 1
11 |  | Marķējuma lente virs caurulēm | m | 218.6
12 |  | Inženierkomunikāciju šķērsošana un aizsargčaulu 750N uzstādīšana 1m uz katru pusi no šķērsojuma vietas (no 2-5 m) | gab. | 6
13 |  | Esošā seguma demontāža un utilizācija | m² | 290
14 |  | Asfalta brauktuves seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 260
15 |  | Zālāja seguma atjaunošana | m² | 10
16 |  | Nesaistītu materiālu seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 20
17 |  | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1
18 |  | Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 218.6
19 |  | Izpilddokumentācijass sagatavošana un Objekta nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1
[10 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.