## BA
Pielikums: Nr.5
Būvdarbu apjomu saraksts
Objekta nosaukums: Jumta seguma maiņa
Būves nosaukums: Sūkņu stacijas. Katlu telpa Nr. 1, Darbnīca.
Objekta adrese: Grīšļus iela 6, Valmiera
Pasūtītājs: SIA Valmieras ūdens
Apjomi ir sastādi, pamatojoties uz skici un objekta apsekojumu
Darbu apjomi sastādīti 2022. gada 10. martā
N.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Demontāžas darbi
2 | Demontēt esošās koka konstrukcijas vēdināsanas izbūves ar jumta segumu virss tām (skatīt skici, Piezīmi Nr.1) | gb | 3
3 | Demontēt izbūves konstrukcijas jumtā bēniņu telpas piekļuvei (skatīt skici, Piezīmi Nr.2) | gb | 2
4 | Demontēt esošo jumta segumu - Onduline viļņotās loksnes visā jumta platībā (apjoms var precizēties) | m2 | 1195
5 | Demontēt esošo koka latojumu zem jumta seguma (apjoms var precizēties) | m2 | 1195
6 | Demontēt lietus ūdens teknes un notekas, cik tas ir nepieciešams jumta seguma nomaiņai (paredzēts atkārtotai izmantošanai pēc jumta seguma maiņas, papildinot ar jauniem trūkstošiem elementiem visam apjomam) | m | 178
7 | Savākt un utilizēt būvgružus, izņemot visa veida koka konstrukcijas (demontētais kokmateriāls paliek SIA Valmieras ūdens īpašumā) | obj | 1
8 | Jumta konstrukcija un segums
9 | Ierīkot spāres, veidojot vienotu jumta plakni vietās, kur tika demontētās vēdināšanas un bēnuņu piekļuves izvūves (precīzu kokmateriālu apjomu varēs noteikt pēc konstrukciju demontāžas) | obj | 1
10 | Pagarināt esošās koka spāres (šķērsgriezums 50 x 150 mm), izveidojot jumta pārkari 400mm (solis esošajām spārēm 0.85 m - 0.98 m, apjoms var precizēties) | m3 | 1.8932
11 | Ierīkot antikondensāta plēvi ar latojumu 25x50 virs spārēm (Ruukki 30 vai ekvivalents) | m2 | 1195
12 | Ierīkot latojumu zem jumta seguma 32x100mm, saskaņā ar jumta seguma ražotāja uzstādīšanas norādēm | m2 | 1195
13 | Ierīkot metāla jumta segumu RUUKKI T20-24W-1100 RR/29 vai ekvivalents (seguma apjoms precizēsies pēc uzmērīšanas) | m2 | 1195
14 | Uzstādīt metāla kori ar PE pārklājumu RR29 (apjoms precizēsies) | m | 90
15 | Uzstādīt metāla karnīzes ar PE pārklājumu RR29 | m | 178
16 | Uzstādīt metāla vējdēli ar PE pārklājumu RR29 | m | 16
17 | Uzstādīt metāla atloku ar PE pārklājumu RR29 | m | 146
18 | Uzstādīt attiecīgajam jumta segumam paredzēto sniega aiztures barjeru RR29 (apjoms precizēsies) | m | 63
19 | Ierīkot koka karkasu dzegas apšuvumam ar Soffit RUUKKI | m2 | 71.2
20 | Ierīkot dzegas apšuvumu ar Soffit RUUKKI vai ekvivalents (RAL tiks saskaņots būvdarbu laikā) | m2 | 71.2
21 | Uzstādīt teknes un notekas, papildinot ar trūstošajām detaļām, b-125mm RR29 (pēc iespējas izmantot esošās demontētās) | m | 178
22 | Ierīkot ventilācijas izvadu pieslēgumus, RR29 | gb | 3
23 | Ierīkot skārda apšuvumu ventilācijas izvadam virs jumta seguma, RR11 | gb | 1
Sastādīja: M.Bondare
Sertifikāta Nr.4-00937